미술작품 현장설명서

■ 공모개요

공사명	설치비	설치 위치	작품수	종류	설치 (예정)일	비고
성남복정1지구 B3BL 공동주택 신축공사	138,000천원	도면참고	1	조형예술물 / 공공조형물	추후 협의	세액 포함

* 사업비는 제세공과금 및 경비를 포함한 금액임

■ 응모 유의사항

○ 응모지구를 반드시 방문하여 지역의 문화, 사회적 환경을 반영하도록 함

○ 응모조건을 충분히 숙지하여 공모취지에 어긋나지 않도록 하여야 함

○ 응모제출서류 중 작품설명서, 도판이미지에 작가명 기재하지 말 것

○ 미술작품 설치위치가 인공지반 상부인 곳으로 작품의 면적당 하중은 1.2ton/㎡ 초과할       수 없다.

(참고사항)

작품의 면적당 하중은 1.2ton/㎡까지 허용한다.

즉, 1㎡당 1.2ton이하의 하중을 받도록 구상해야 하며, 단위작품 하나의 무게는 1.2ton/㎡를 초과 할 수 없다.(집중하중이 1.2ton/㎡ 이하가 되도록)

예) 바닥면적이 10㎡이며 무게가 11ton인 경우 → 1.1ton/㎡(조건충족)

단위작품이 세 개로 이루어져 작품 하나당 0.8ton/㎡, 1.1ton/㎡, 1.3ton/㎡인 경우

→ 하나의 단위가 1.3ton/㎡으로 1.2ton/㎡를 초과(조건 불충족)

○ 미술작품이 기존 설계 구조체에 직접적으로 닿는 형상이 어니어야 한다. (집중하중 등으로 발생은 불가, 천정구조물에 직접설치 혹은 슬래브 직상부 설치 등 불가, 미술작품 기초하부 완충재나 토피 필요)

■ 현장설명

○ 본 단지는 510세대, 미술작품 법정금액은 138,000천원 이며, 1개의 미술작품을 공모함

○ 미술작품 위치특성을 이해하고 공간의 설계주제에 맞는 작품구상 필요함

○ 설치위치 : 단지 내 조경구간 (단지배치도 참고)

○ 특기사항

- 미술작품의 소재, 형태 등에 발생할 수 있는 위험요소를 없애고 안전하게 이용할 수 있어      야 함

- 인공지반의 구조, 하중 등을 감안하여 작품 기초하부 완충재나 토피 필요

- 미술작품의 지지를 위한 기초의 경우 12kN/m2 이하의 지내력으로지지 가능해야 함

- 하부포장은 잔디로서 최종마감을 고려하여 제안 할 것

- 설치 후 유지관리 및 야간 경관도 고려하여 작품을 구상할 것

- 주변과 어우러지도록 재료, 규모를 제안할 것

- 도면상의 설치 대상 단위 공간을 고려하여 설계하되 상세도에 규정된 공간의 크기 내에서 자유롭게 구상

■ 단지 투시도 및 배치도

투시도

미술작품설치위치

배치도

■ 작품설치위치

작품설치위치

미술작품설치위치

작품설치위치

미술작품설치위치